| TP 01 | CCF 32 Découverte Portique éclairage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  | Nom du binôme : |  | Date : |
| Observation : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Système : Portique salle 205 |
|  |  |  |  | Temps :3h |

Voici les critères d’évaluation du TP :

|  | EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | NE |  |  |  |  |
| C1: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |
| • L’élève a énoncé les risques professionnels liés à l’activité. |  |  |  |  |  |  |
| • L’élève a pris toutes les mesures pour supprimer tout risque. |  |  |  |  |  |  |
| • L’élève a donné la bonne habilitation. |  |  |  |  |  |  |
| • L’élève a analysé le TGBT et connait les appareils installés |  |  |  |  |  |  |
| C2 : Organiser l’opération dans son contexte |  |  |  |  |  |  |
| L’élève respecte toutes les règles de sécurité |  |  |  |  |  |  |
| L’élève sait localiser les appareils dans le TGBT |  |  |  |  |  |  |
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| L’élève a réalisé le contrôle des caractéristiques du matériel équipant le TGBT |  |  |  |  |  |  |
| L’élève sait utiliser la centrale de mesure pour réaliser des mesures électrique |  |  |  |  |  |  |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| L’élève a relevé la sensibilité du relais différentiel Vigirex |  |  |  |  |  |  |
| C11 : Communiquer entre professionnels sur l’opération |  |  |  |  |  |  |
| L’élève complète le dossier de préparation correctement |  |  |  |  |  |  |
| Observation : |  |  |  |  |  |  |

TRAVAIL DEMANDE

A l’aide du système et de la documentation technique

.

- Relevez la plaque signalétique du système.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Faire l’inventaire du matériel de la partie commande.

| N0 de ligne - folio | DESIGNATION | SYMBOLE | CARACTERISTIQUES | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N0 de ligne - folio | DESIGNATION | SYMBOLE | CARACTERISTIQUES | FONCTION |

SELECTIVITE :

3. Si l’halogène L9 se trouve à la masse, quel est l’appareil de protection qui va déclencher ?……

……………………………………………………………………………………………………………………...

- En remontant jusqu’à la source indiquez comment est assurée la sélectivité ?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

AUTOMATE PROGRAMMABLE :

- Citez ci-dessous les principales caractéristiques de l’automate programmable :

Marque :…………………………..			Type : …………………………………

Nombre d’entrées :…………………………..	Nombre de sorties :…………………….

Est-il communiquant ? :…………………………

Tension d’alimentation : ……………………… 	Nature de la tension : ………………………………

- Dans le tableau ci-dessous, faire l’inventaire des luminaires :

| # Désignation | Nombre | Marque | Caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- |

- Calculez la puissance totale des lampes :

…………………………………………………………………………………………………………………

- Calculer le courant I absorbé par l’ensemble des lampes :

……………………………………………………………………………………………………………………

- Donnez les avantages et les inconvénients des différents types de projecteurs de ce portique (Avec l’aide de la documentation technique et d’internet) :

| Type de projecteur | avantages | inconvénients |
| --- | --- | --- |

MISE EN SERVICE :

- Mettre le système sous tension, allumer tous les points lumineux et mesurer les courants absorbés par ce portique puis vérifier sur la centrale de mesure du TGBT :

I1 = ……………	I2 = …………………	I3 = ………………..  (pince ampèremétrique)

I1 = ……………	I2 = …………………	I3 = ………………..  (centrale de mesures TGBT)

Conclusion :……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

- Quel est le rôle de l’éclairage de sécurité : ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

- Relevez les caractéristiques de la centrale BAES (marque, référence) :….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

- Quel est le rôle de cette centrale?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...

- Que signifie BAES :…………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………..

- Que signifie  adressable :…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Que se passe-t-il lors d’une coupure de courant ? (Faire l’essai) …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...