| Mise en service d’un démarrage moteur simple |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : | Nom du binôme : |  | Date : |
| Observation : |  |  |  |
|  |  |  | Système : Tapis roulant Mono |
|  |  |  | Temps :3h |

| Nom du constructeur : |  |
| --- | --- |
| Référence : |  |
| Degré de protection : |  |
| Tension d’alimentation : |  |

Caractéristiques des entrées tout ou rien :

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C13 : Communiquer avec le client/usager sur l'opération |  |  |  |  |

Identifiez les composants mis en œuvre dans le système de départ.

EM-10

ZE-0,6

K10 MSE

Réalisez le croquis du câblage du système de départ moteur.

Materiel electrique Schneider

TeSys LE

Sélectionnez une solution Schneider Electric permettant un départ moteur

https://www.se.com/fr/fr/product-range/681-tesys-le/?parent-subcategory-id=37149762&filter=business-4-distribution-électrique-bt

| Référence du système de départ | Prix |
| --- | --- |
| LE1M35P706 | 110.30€ |