Apres vous être connecté sur le réseau « Eclairage_DEC ».

Donnez l’adresse IP du PC de supervision :

A l’aide du logiciel « Advanced IP Scanner ».

Donnez l’adresse IP des différents composants du système :

| Appareil | Adresse IP |
| --- | --- |
| Borne wifi |  |
| Camera |  |
| Automate |  |
| Pc de supervision |  |

A l’aide des indications fournis par le logiciel.

Donnez le type de service de chaque appareil :

| Appareil | Fabricant | Services |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | http | FTP | SMTP | POP |
| Borne wifi |  |  |  |  |  |
| Camera |  |  |  |  |  |
| Automate |  |  |  |  |  |
| Pc de supervision |  |  |  |  |  |

A l’aide d’un explorateur internet, connectez vous sur la page Web héberger par l’automate.

Quelles sont les données qui sont accessible depuis cette page d’accueil :

A l’aide des différents onglets donnez la liste des services que délivre le système.

Cliquez sur l’onglet « Eclairage ».

En effectuant des essais, Remplissez le tableau suivant :

| Commande | Appareil commandé |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Luminaire droite | Luminaire Gauche | Les 2 |
| Forçage rue 1 |  |  |  |
| Forçage rue 2 |  |  |  |
| Dali On/Off |  |  |  |

Apres avoir demander l’autorisation à votre enseignant, ouvrez l’armoire du système :

En observant les cartes de sorties de l’automate :

Donnez le repère des sorties de commande d’éclairage.

| Commande | Repère de la sortie |
| --- | --- |
| Forçage rue 1 |  |
| Forçage rue 2 |  |

A l’aide d’un explorateur internet « google chrome » connectez-vous sur la caméra.

Pour la connexion, il faut entrer les données ci-dessous comme loggin et mot de passe

- admin

- dcnstr-0

Visualisez le flux vidéo de la camera et procédez à son réglage si nécessaire.

00