## Slide 1
V Hz min-1 kW cos A
IP IK cl. °C kg
~
N°

## Slide 2
V Hz min-1 kW cos A
IP 55 IK 07 cl. F 40 °C 5 kg
~
N°
Δ 230 50 1335 .16 .65 1.15
Y 380-400 50 1375 .16 .65 .65
Y415 50 1400 .18 .6 .7
Y440-460 60 1675 .22 .65 .65
3 LS63/T
471779-2004

## Slide 3
Réf:
Puissance:
Fréquence:
Courant en sortie (In) :
Tension:

## Slide 4
Variateur
Réducteur
Barrière
Moteur
Consigne fréquence HSP
Vitesse réducteur
Tension appliquée au moteur
Vitesse moteur
Temps de cycle montée/descente

## Slide 5
Variateur
Réducteur
Barrière
Moteur