## Feuil1
Désignation | Référence | Quantité | Fournisseur | Marque | Renseignement
Panneau kit | D06CW303 | 1 | APORE | May Tech
Ecrou PG 11 | 1142011 | 1 | CEMBRE | Cembre
PG11 | 1900.11 | 1 | CEMBRE | Cembre
Impression Pann Intrus 009509 |  | 1 | PUBLI24 | Non définie
Centrale bus master Type 2 8 z | ATS2102 | 1 | FRANCOFA | Aritech
Batterie Yucel 12V 7Ah | Y7-12FR | 1 | FRANCOFA | Aritech
Clavier de porte afficheur LCD | ATS1100 | 1 | FRANCOFA | Aritech
Détecteur de mouvement bi-volu | IMA13 | 1 | FRANCOFA | Aritech
Sirène extérieure 105dB | HPA702L | 1 | FRANCOFA | Aritech
Batterie étanche 12V/2 1Ah | STD 2.1 | 1 | FRANCOFA | Aritech
Détecteur Infrarouge 15m | EV1012 | 1 | FRANCOFA | Aritech
Kit Portillon pour pann 009509 |  | 1 | DEC INDUSTRIE | Non définie
Tapis contact alarme | 486 | 1 | ECLATS ANTIVOLS | Non définie
Détecteur ouverture magnétique | 460FR | 1 | ECLATS ANTIVOLS | Non définie
Inter.lev. uni on/on | 190-0642 | 3 | RADIOSPARES | Apem
Fiche mâle DIN blindée 5pts | 506-6358 | 1 | RADIOSPARES | Lumberg
Embase femelle de châssis DIN blind | 491-093 | 1 | RADIOSPARES | RS
Embase femelle de châssis DIN blind | 491-116 | 1 | RADIOSPARES | RS
Mètre de Câble Syt+ Digital 8 2 2 Z | R7309A | 10 | TABUR | Acome
FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS | 50445 | 1 | TABUR | Legrand
Relais Miniature 2 CO 12 V DC | RXM2AB1JD | 1 | TABUR | Schneider
Embase simple raccordements à cage | RXZE2M114M | 1 | TABUR | Schneider
DT40 1PN 10A C 6KA | 21024 | 1 | TABUR | Schneider
Mini Coffret Opale 2 modules | 13392 | 1 | TABUR | Schneider
Câble 8x0.34 blindé | 90810034 | 5 | TABUR | HI FLEX
Mètre de HO5VV F 3G1,5 Gris | VVF3G1.5G | 6 | TABUR | CAE
ZDU 2.5/3AN | 160854 | 8 | WEIDMULLER | Weidmuller
ZAP/TW 2 DB | 160877 | 1 | WEIDMULLER | Weidmuller
ZEW 35 | 954000 | 2 | WEIDMULLER | Weidmuller